## инструктаж
"Утверждаю"
Директор ООО Газовая служба "Факел"
_____________________А.В.Гаркин
"____"_________________2012 год
Инструктаж должностных лиц и потребителей газа
№ | Наименование работ и газового оборудования | Ед-ца измерения | Состав исполнителей | Часовой ФОТ, руб. | Трудозатраты на ед. изм.чел.ч | ФОТ , руб | ЕСН 30,9% | Накладные расходы 196,2% | Итого стоимость услуги | договорная цена, руб
[10 empty] | для населения 1,1 | для предприятий 1,25
1 | Инструктаж лиц , ответственных за безопасную эксплуатацию бытовых газовых приборов, установленных в административных и жилых зданиях | чел | мастер | 67.33 | 5 | 336.65 | 104.0248 | 660.5073 | 1101.1822 |  | 1376.4777
2 | Инструктаж населения с выездом на место по правилам пользования газовой плитой | чел | мастер | 67.33 | 0.26 | 17.5058 | 5.4093 | 34.3464 | 57.2615 | 62.9876 | 71.5768
3 | То же при установке плиты и проточного водонагревателя | чел | мастер | 67.33 | 0.43 | 28.9519 | 8.9461 | 56.8036 | 94.7017 | 104.1718 | 118.3771
4 | То же при установке плиты и проточного водонагревателя и отопительного аппарата | чел | мастер | 67.33 | 0.48 | 32.3184 | 9.9864 | 63.4087 | 105.7135 | 116.2848 | 132.1419

## тех.обс.орг
"Утверждаю"
Директор ООО Газовая служба "Факел"
__________________________________А.В. Гаркин
"_____" ____________2012г.
Техническое обслуживание внутренних газопроводов и газового оборудования производственных зданий, котельных , общественных зданий производственного назначения
№ | Наименование работ и газового оборудования | Состав исполнителей | Часовой ФОТ, руб. | Трудозатраты на ед. изм.чел.ч | ФОТ , руб | ЕСН 30,9% | накладные расходы | Итого стоимость услуги | для предприятий 1,25
1 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) бытового отопительного газового оборудования с автоматическим устройством после отключения на летний перид | слесарь 4 р | 46.49 | 0.75 | 34.8675 | 10.7741 | 89.5487 | 135.1903 | 168.9879
2 | Технический осмотр внутренних и наружних газопроводов предприятия | слесарь 3 р | 41.68 | 0.86 | 35.8448 | 11.076 | 92.0587 | 138.9795 | 369.7503
|  | слесарь 4 р | 46.49 | 0.87 | 40.4463 | 12.4979 | 103.8765 | 156.8207
3 | Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования коммунально-бытовых предприятий | слесарь 4 р | 46.49 | 2.3 | 106.927 | 33.0404 | 274.6161 | 414.5836 | 518.2295
4 | Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования котельных , печей, агрегатов промышленных и сельскохозяйственных производст | слесарь 4 р | 46.49 | 2 | 92.98 | 28.7308 | 238.7966 | 360.5074 | 971.1562
|  | слесарь 5 р | 53.7 | 2 | 107.4 | 33.1866 | 275.8309 | 416.4175

## вызова
"Утверждаю"
Директор ООО Газовая служба "Факел"
_____________________А.В.Гаркин
"_____"____________________2012 год
Ремонт по заявкам
Наименование работ и газового оборудования | Состав исполнителей | Часовой ФОТ, руб. | Трудозатраты на ед. изм.чел.ч | ФОТ , руб | ЕСН 30,9% | накладные расходы | рентабельность 10% | Итого стоимость услуги
вызов слесаря для выполнения ремонта | слесарь 3-4 р | 41.68 | 0.4 | 16.672 | 5.1516 | 42.818 | 6.4642 | 71.1058
Замена газовой плиты без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы горелок | слесарь 3 р | 41.68 | 2.5 | 104.2 | 32.1978 | 267.6125 | 40.401 | 444.4113
демонтаж газовой плиты с установкой заглушки | слесарь 3 р | 41.68 | 0.72 | 30.0096 | 9.273 | 77.0724 | 11.6355 | 127.9905
Замена сопла горелки | слесарь 3 р | 41.68 | 0.15 | 6.252 | 1.9319 | 16.0567 | 2.4241 | 26.6647
Замена смесителя горелки | слесарь 3 р | 41.68 | 0.2 | 8.336 | 2.5758 | 21.409 | 3.2321 | 35.5529
Замена газоподводящей трубки верхней горелки | слесарь 3 р | 41.68 | 0.25 | 10.42 | 3.2198 | 26.7612 | 4.0401 | 44.4411
Замена прокладок газоподводящей трубки | слесарь 3 р | 41.68 | 0.15 | 6.252 | 1.9319 | 16.0567 | 2.4241 | 26.6647
Замена регулятора подачи воздуха | слесарь 3 р | 41.68 | 0.2 | 8.336 | 2.5758 | 21.409 | 3.2321 | 35.5529
Замена крана плиты | слесарь 3 р | 41.68 | 0.82 | 34.1776 | 10.5609 | 87.7769 | 13.2515 | 145.7669
замена штока крана плиты | слесарь 3 р | 41.68 | 0.25 | 10.42 | 3.2198 | 26.7612 | 4.0401 | 44.4411
Замена пружины штока крана плиты | слесарь 3 р | 41.68 | 0.17 | 7.0856 | 2.1895 | 18.1976 | 2.7473 | 30.22
Замена электророзжига при гибкой прицепке | слесарь 3 р | 41.68 | 0.5 | 20.84 | 6.4396 | 53.5225 | 8.0802 | 88.8823
замена электророзжига при жесткой прицепке | слесарь 3 р | 41.68 | 1 | 41.68 | 12.8791 | 107.045 | 16.1604 | 177.7645
Замена терморегулятора плиты "Брест" | слесарь 3 р | 41.68 | 0.7 | 29.176 | 9.0154 | 74.9315 | 11.3123 | 124.4352
Замена подвода малого и большого газопровода к плите | слесарь 3 р | 41.68 | 0.5 | 20.84 | 6.4396 | 53.5225 | 8.0802 | 88.8823
Установка гибкого шланга | слесарь 3 р | 41.68 | 0.5 | 20.84 | 6.4396 | 53.5225 | 8.0802 | 88.8823
Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты | слесарь 3 р | 41.68 | 0.25 | 10.42 | 3.2198 | 26.7612 | 4.0401 | 44.4411
Регулировка горения горелок духового шкафа плиты | слесарь 3 р | 41.68 | 0.5 | 20.84 | 6.4396 | 53.5225 | 8.0802 | 88.8823
Прочистка , калибровка сопла горелки плиты | слесарь 3 р | 41.68 | 0.3 | 12.504 | 3.8637 | 32.1135 | 4.8481 | 53.3294
Настройка терморегулятора | слесарь 3 р | 41.68 | 0.33 | 13.7544 | 4.2501 | 35.3248 | 5.3329 | 58.6623
Чистка форсунки | слесарь 3 р | 41.68 | 0.17 | 7.0856 | 2.1895 | 18.1976 | 2.7473 | 30.22
Чистка подводящих трубок к горелкам | слесарь 3 р | 41.68 | 0.5 | 20.84 | 6.4396 | 53.5225 | 8.0802 | 88.8823
Чистка горелки духового шкафа | слесарь 3 р | 41.68 | 0.67 | 27.9256 | 8.629 | 71.7201 | 10.8275 | 119.1022
Чистка регулятора подачи воздуха | слесарь 3 р | 41.68 | 0.3 | 12.504 | 3.8637 | 32.1135 | 4.8481 | 53.3294
Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой | слесарь 3 р | 41.68 | 0.5 | 20.84 | 6.4396 | 53.5225 | 8.0802 | 88.8823
Ремонт двухконфорочной портативной плиты | слесарь 3 р | 41.68 | 0.33 | 13.7544 | 4.2501 | 35.3248 | 5.3329 | 58.6623
Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ, РДК и др. | слесарь 3 р | 41.68 | 0.67 | 27.9256 | 8.629 | 71.7201 | 10.8275 | 119.1022
Замена регулятора давления | слесарь 3 р | 41.68 | 0.25 | 10.42 | 3.2198 | 26.7612 | 4.0401 | 44.4411
Замена мембраны регулятора | слесарь 3 р | 41.68 | 0.5 | 20.84 | 6.4396 | 53.5225 | 8.0802 | 88.8823
Замена шланга и прокладки регулятора | слесарь 3 р | 41.68 | 0.6 | 25.008 | 7.7275 | 64.227 | 9.6962 | 106.6587
Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ, РДК | слесарь 3 р | 41.68 | 0.3 | 12.504 | 3.8637 | 32.1135 | 4.8481 | 53.3294
Водонагреватель проточный |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора | слесарь 4 р | 46.49 | 3 | 139.47 | 43.0962 | 358.1949 | 54.0761 | 594.8373
Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки | слесарь 4 р | 46.49 | 1.2 | 55.788 | 17.2385 | 143.278 | 21.6304 | 237.9349
Замена горелки проточного водонагревателя | слесарь 4 р | 46.49 | 0.5 | 23.245 | 7.1827 | 59.6992 | 9.0127 | 99.1395
Водонагреватель емкостной, отопителный ( отопительно-варочный) котел, отопительная газовая печь |  |  |  |  | 0
Замена емкостного водонагревателя(котла) без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора | слесарь 4 р | 46.49 | 4.2 | 195.258 | 60.3347 | 501.4729 | 75.7066 | 832.7722
Демонтаж котла с установкой заглушки | слесарь 4 р | 46.49 | 1.08 | 50.2092 | 15.5146 | 128.9502 | 19.4674 | 214.1414
Демонтаж горелки отопительного котла(печи)с установкой заглушки | слесарь 3 р | 41.68 | 0.96 | 40.0128 | 12.364 | 102.7632 | 15.514 | 170.6539
Замена горелки отопительного котла | слесарь 4 р | 46.49 | 2.8 | 130.172 | 40.2231 | 334.3153 | 50.471 | 555.1815
Замена газовой печной горелки | слесарь 4 р | 46.49 | 1.38 | 64.1562 | 19.8243 | 164.7697 | 24.875 | 273.6252
Замена крана горелки АГВ-80,АОГВ-4, АОГВ-20 | слесарь 4 р | 46.49 | 0.77 | 35.7973 | 11.0614 | 91.9367 | 13.8795 | 152.6749
Замена крана горелки АГВ-120,АОГВ-17,5, АОГВ-23 | слесарь 4 р | 46.49 | 1.04 | 48.3496 | 14.94 | 124.1742 | 18.7464 | 206.2103
Замена крана горелки отопительного котла ВНИИСТО-МЧ или отопительной печи | слесарь 4 р | 46.49 | 0.96 | 44.6304 | 13.7908 | 114.6224 | 17.3044 | 190.3479
Замена термопары АГВ | слесарь 4 р | 46.49 | 0.34 | 15.8066 | 4.8842 | 40.5954 | 6.1286 | 67.4149
Замена термопары отопительного котла ВНИИСТО-МЧ | слесарь 4 р | 46.49 | 0.64 | 29.7536 | 9.1939 | 76.4149 | 11.5362 | 126.8986
Замена термопары автоматики безопасности печной горелки | слесарь 4 р | 46.49 | 0.6 | 27.894 | 8.6192 | 71.639 | 10.8152 | 118.9675
Замена запальника печной горелки | слесарь 4 р | 46.49 | 0.5 | 23.245 | 7.1827 | 59.6992 | 9.0127 | 99.1395
Замена сопла запальника | слесарь 4 р | 46.49 | 0.34 | 15.8066 | 4.8842 | 40.5954 | 6.1286 | 67.4149
Замена терморегулятора АГВ (АОГВ) | слесарь 4 р | 46.49 | 2.5 | 116.225 | 35.9135 | 298.4958 | 45.0634 | 495.6977
Замена ЭМК емкостного водонагревателя | слесарь 4 р | 46.49 | 1.04 | 48.3496 | 14.94 | 124.1742 | 18.7464 | 206.2103
Замена ЭМК отопительного котла ВНИИСТО-МЧ | слесарь 4р | 46.49 | 1.18 | 54.8582 | 16.9512 | 140.89 | 21.2699 | 233.9693
Замена ЭМК печной горелки | слесарь 4 р | 46.49 | 1.02 | 47.4198 | 14.6527 | 121.7863 | 18.3859 | 202.2447
Чистка форсунки запальника | слесарь 4 р | 46.49 | 0.35 | 16.2715 | 5.0279 | 41.7894 | 6.3089 | 69.3977
Очистка от сажи отопительного котла | слесарь 4 р | 46.49 | 2.5 | 116.225 | 35.9135 | 298.4958 | 45.0634 | 495.6977
Очистка от сажи рожков горелки | слесарь 4 р | 46.49 | 1.5 | 69.735 | 21.5481 | 179.0975 | 27.0381 | 297.4186
Чистка форсунки запальника | слесарь 4 р | 46.49 | 0.35 | 16.2715 | 5.0279 | 41.7894 | 6.3089 | 69.3977
Чистка сопел коллектора печной горелки | слесарь 4 р | 46.49 | 0.33 | 15.3417 | 4.7406 | 39.4014 | 5.9484 | 65.4321
Очистка от сажи отопительной печи | слесарь 4 р | 46.49 | 2.5 | 116.225 | 35.9135 | 298.4958 | 45.0634 | 495.6977
Прочие работы |  |  |  |  | 0
Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм | слесарь 3 р | 41.68 | 0.9 | 37.512 | 11.5912 | 96.3405 | 14.5444 | 159.9881
Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания после отключения газоснабжения | слесарь 3 р | 41.68 | 0.5 | 20.84 | 6.4396 | 53.5225 | 8.0802 | 88.8823
Продувка и пуск газа дворового газопровода к жилому дому после отключения газоснабжения | слесарь 3 р | 41.68 | 0.33 | 13.7544 | 4.2501 | 35.3248 | 5.3329 | 58.6623
Продувка и пуск газа внутреннего газопровода в жилом доме после отключения газоснабжения | слесарь 3 р | 41.68 | 0.25 | 10.42 | 3.2198 | 26.7612 | 4.0401 | 44.4411
Отключение газового прибора с установкой заглушки | слесарь 3 р | 41.68 | 0.39 | 16.2552 | 5.0229 | 41.7475 | 6.3026 | 69.3282
Подключение газового прибора со снятием заглушки | слесарь 3 р | 41.68 | 0.52 | 21.6736 | 6.6971 | 55.6634 | 8.4034 | 92.4376
Отключение и подключение газового прибора без отсоединения | слесарь 3 р | 41.68 | 0.2 | 8.336 | 2.5758 | 21.409 | 3.2321 | 35.5529
Смазка газового крана диаметром до 15 мм | слесарь 3 р | 41.68 | 0.17 | 7.0856 | 2.1895 | 18.1976 | 2.7473 | 30.22
Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации | слесарь 3 р | 41.68 | 0.5 | 20.84 | 6.4396 | 53.5225 | 8.0802 | 88.8823

## ТО нас 1
"Утверждаю"
Директор ООО Газовая служба "Факел"
_____________________А.В.Гаркин
"_____"____________________2012 год
Техническое обслуживание внутренних газопроводов и бытового газового оборудования административных , общественных непроизводственного назначения и жилых зданийи ремонт газового оборудования и газораспределительных устройств
№ | Наименование работ и газового оборудования | Состав исполнителей | Часовой ФОТ, руб. | Трудозатраты на ед. изм.чел.ч | ФОТ , руб | ЕСН 30,9% | накладные расходы | Итого стоимость услуги | для населения 1,1 | для предприятий 1,25
1 | ПГ-2 | слесарь 3 р | 41.68 | 0.74 | 30.8432 | 9.5305 | 79.2133 | 119.587 | 131.5457 | 149.4838
2 | ПГ-3 | слесарь 3 р | 41.68 | 0.86 | 35.8448 | 11.076 | 92.0587 | 138.9795 | 152.8775 | 173.7244
3 | ПГ-4 | слесарь 3 р | 41.68 | 0.98 | 40.8464 | 12.6215 | 104.9041 | 158.372 | 174.2092 | 197.965
4 | Проточный водонагреватель | слесарь 4 р | 46.49 | 1.3 | 60.437 | 18.675 | 155.2178 | 234.3298 | 257.7628 | 292.9123
5 | То же полуавтоматического водонагревателя | слесарь 3 р | 41.68 | 1.08 | 45.0144 | 13.9094 | 115.6086 | 174.5324 | 191.9857 | 218.1656
6 | АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-4,6,10 | слесарь 4 р | 46.49 | 1.24 | 57.6476 | 17.8131 | 148.0539 | 223.5146 | 245.8661 | 279.3933
7 | АОГВ-11, АОГВ -15 | слесарь 4 р | 46.49 | 1.39 | 64.6211 | 19.9679 | 165.9637 | 250.5527 | 275.6079 | 313.1908
8 | АОГВ-17.5, АОГВ-23 | слесарь 4 р | 46.49 | 1.74 | 80.8926 | 24.9958 | 207.7531 | 313.6415 | 345.0056 | 392.0519
9 | ДОН-16, ДОН-31.5, Хопер, "Burnham" (одноконтурные) | слесарь 4 р | 46.49 | 2 | 92.98 | 28.7308 | 238.7966 | 360.5074 | 396.5582 | 450.6343
10 | То же , типа КЧМ-БЭМ (двухконтурные) | слесарь 4 р | 46.49 | 2.4 | 111.576 | 34.477 | 286.556 | 432.6089 | 475.8698 | 540.7612
11 | Техническое обслуживание комбинированной бойлерной установки типа "Мора" | слесарь 4 р | 46.49 | 3.6 | 167.364 | 51.7155 | 429.8339 | 648.9134 | 713.8047 | 811.1418
12 | Техническое обслуживание отопительного котла ВНИИСТО | слесарь 4 р | 46.49 | 1.24 | 57.6476 | 17.8131 | 148.0539 | 223.5146 | 245.8661 | 279.3933
13 | Отопительная печь с автоматикой | слесарь 3 р | 41.68 | 0.73 | 30.4264 | 9.4018 | 78.1428 | 117.971 | 129.7681 | 147.4638
14 | Отопительная печь без автоматики | слесарь 3 р | 41.68 | 0.6 | 25.008 | 7.7275 | 64.227 | 96.9625 | 106.6587 | 121.2031
15 | Бытовой газовый счетчик | слесарь 4 р | 46.49 | 0.3 | 13.947 | 4.3096 | 35.8195 | 54.0761 | 59.4837 | 67.5951
16 | Индивидуальной бани, теплицы, гаража при одной горелке ( на каждую последующую применять коэф.0,7) | слесарь 4 р | 46.49 | 1.44 | 66.9456 | 20.6862 | 171.9336 | 259.5654 | 285.5219 | 324.4567
17 | Техническое обслуживание агрегата "Lennox" | слесарь 4 р | 46.49 | 0.85 | 39.5165 | 12.2106 | 101.4886 | 153.2157 | 168.5372 | 191.5196